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INFORME DE COMISION
ASISTENCIA MESA TECNICA 
“REVISIÓN DE AVANCES EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PTAP DEL CENTRO POBLADO EL JUNCAL; 
CITADA POR EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PALERMO”
 
FECHA:			18 de junio de 2024

MUNICIPIOS:			Palermo

LOCALIDAD:	Zona Urbana     

COMPONENTE:		ADMINISTRACION DE PROYECTOS
				 
ACTIVIDAD:	Asistencia Mesa Técnica Problemática de la PTAP Centro Poblado El Juncal

PROYECTO:		
CONVENIO:	

CONTRATO DE OBRA No:		

CONTRATISTA:		.
REPRESENTANTE LEGAL 	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

INTERVENTOR:		
REPRESENTANTE LEGAL. 	

PARTICIPANTES:	ALCALDÍA DE PALERMO, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P, SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, PERSONERÍA MUNICIPAL DE PALERMO, EMPRESAS PUBLICA DE PALERMO, PLANEACION MUNICIPAL DE PALERMO Y SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD
 
ASISTENTES:	Por el MUNICIPIO: Doctor KLEIVER OVIEDO FARFAN, Alcalde Municipal, NATALIA TORRES, asistente de la alcaldía y el doctor WILLIAM PERSI GONZALEZ SANCHEZ, asesor externo.

	Por la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD: Ingeniera SHIRLY A QUINTERO, Ingeniera Ambiental.

	Por PERSONERÍA MUNICIPAL DE PALERMO: MARIA XIMENA TORRES, Apoyo a la Personería.

Por PLANEACION MUNICIPAL DE PALERMO: Doctor DIEGO TRUJILLO, Secretario de Planeación.

Por la SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD: MARIA ALEJANDRA ARIS DUSSAN Secretaria de Salud Local.

Por LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO: Doctor MAURICIO VARGAS, Gerente.

Por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P: Ingenieros ANDRES CHARRY GONZALEZ y YESID ROJAS PEÑA, Profesional Universitario.

Por delegación de la Gerencia de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., se asistió a la mesa técnica citada por el señor Alcalde de Palermo mediante oficio de fecha 13 de junio de 2024 con el fin de tratar relacionados con la REVISIÓN DE AVANCES EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PTAP DEL CENTRO POBLADO EL JUNCAL; en dicha reunión no se trató nada con relación a la PTAP; la mesa se centró en la decisión tomada por el Municipio con el fin de buscar una nueva fuente de captación para el acueducto del Centro Poblado El Juncal del Municipio de Palermo.

El señor Alcalde manifiesta que por parte del Municipio se han explorado 4 alternativas para buscar la nueva fuente de captación como son: Bombeo del Río Magdalena, el cual tiene como inconveniente los costos de operación; Bombeo de La Laguna del Juncal, tiene en su contra que a este cuerpo de agua le llegan los descoles de los canales de riego de los cultivos de arroz, que a su vez están cargados de los residuos de los insumos y fertilizantes químicos que utilizan en los cultivos,   de la Quebrada Calicazal, única posibilidad de fuente superficial pero presenta el inconveniente que en la época de verano se le disminuye el caudal siendo insuficiente para abastecer a la población del Centro Poblado el Juncal y la última alternativa es la realizar un nuevo pozo profundo; considerando por recomendaciones de los especialistas inicialmente realizar un pozo de prueba o exploratorio con el fin de determinar la certeza de la construcción de un nuevo pozo profundo.

Una vez terminada la exposición del señor Alcalde, se le comentó que, por parte del gobierno departamental, está la posibilidad de apoyarlo económicamente en los estudios y diseños para el mejoramiento del sistema de acueducto una vez se tenga la certeza clara y precisa que la nueva fuente dispone del caudal suficiente y de la calidad de agua de acuerdo a la norma en el suministro de agua potable para consumo humano; de igual manera se le aclaró que antes de  realizar cualquier exploración de aguas subterráneas deben cumplir con la normatividad existente como son: Resolución 330 de 2017, Resolución 844 de 2018, Resolución 661 de 2019 y las normas ambientales.

El Alcalde manifestó que ya tiene la decisión fianl que es de realizar inicialmente un pozo de prueba o exploratorio y que para ello dispone de $150.000.000=, y le solicito al gerente de la Empresas Públicas de Palermo, que contrate el estudio geoelectrico para determinar la ubicación del pozo de prueba   
   



Ing. YESID ROJA PEÑA
Profesional Universitario
Subgerencia Técnica y Operativa
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