## PTAP
FID | OBJECTID | COD_VER | MUNICIPIO | VEREDA | POBLACION 19 OK | VIVIENDAS | ENTE PRESTADOR | TIPO | PTAP (UBICACIÓN) | VEREDAS ATENDIDAS | CAUDAL DISEÑO (lps) | CAUDAL DE TRABAJO (lps) | EN OPERACIÓN | CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA
5 | 6 | 41001013 | NEIVA | SAN LUIS | 783 | 157 | Acueducto Rural San Luis | Rural | SAN LUIS | SAN LUIS CENTRO POBLADO
8 | 9 | 41001009 | NEIVA | SAN FRANCISCO | 895 | 179 | Junta Administradora del Acueducto y Alcantarillado de la Vereda San Francisco | Rural | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | 5 | 5
11 | 12 | 41001016 | NEIVA | FORTALECILLAS | 7053 | 1412 | Junta Administradora de Servicios Púbicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Corregimiento de Fortalecillas (Acueducto Rural Fortalecillas) | Rural | FORTALECILLAS | FORTALECILLAS CENTRO POBLADO | 37 | 37
15 | 16 | 41001025 | NEIVA | SECTOR EL CENTRO | 694 | 139 | Acueducto Rural El Centro | Rural | EL CENTRO | EL CENTRO
21 | 22 | 41001024 | NEIVA | SAN ANTONIO | 856 | 171 | Junta de Acueducto de San Antonio de Anaconia (Acueducto Regional San Antonio) | Rural | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DE ANACONIA
29 | 30 | 41001023 | NEIVA | VEGALARGA | 1119 | 224 | Junta Administradora del Acueducto Regional Vegalarga | Rural | VEGALARGA | VEGALARGA CENTRO POBLADO
50 | 51 | 41872006 | VILLAVIEJA | LA VICTORIA | 2538 | 587 | Junta Administradora de Acueducto Alcantarillado y Aseo de La Victoria Municipio de Villavieja (Acueducto Rural La Victoria) | Rural | LA VICTORIA | LA VICTORIA CENTRO POBLADO | 12 | 12
48 | 49 | 41872004 | VILLAVIEJA | SAN ALFONSO | 1443 | 334 | Empresas Públicas de Villavieja S.A.S. E.S.P. (Vereda San Alfonso) | Rural | SAN ALFONSO | SAN ALFONSO CENTRO POBLADO | 12 | 12
49 | 50 | 41872005 | VILLAVIEJA | POTOSI | 412 | 95 | Empresas Públicas de Villavieja S.A.S. E.S.P. (Vereda Potosi) | Rural | POTOSI | POTOSI CENTRO POBLADO
82 | 83 | 41872013 | VILLAVIEJA | POLONIA | 702 | 162 | Empresas Públicas de Villavieja S.A.S. E.S.P. (Vereda Polonia) | Rural | POLONIA | POLONIA CENTRO POBLADO | 3 | 3
66 | 67 | 41807022 | TIMANA | TOBO | 618 | 137 | Junta Administradora del Acueducto Tobo (Acueducto Rural El Tobo) | Rural | TOBO | TOBO | 3 | 3
94 | 95 | 41807032 | TIMANA | CAMENZO | 571 | 127 | Acueducto Rural Camenzo | Rural | VEREDA CAMENZO | CAMENZO
134 | 135 | 41378012 | LA ARGENTINA | LAS AGUILAS | 1052 | 236 | Junta Administradora del Acueducto Central de Las Aguilas Municipio de La Argentinan (Acueducto Rural Las Aguilas) | Rural | LAS AGUILAS | LAS AGUILAS | 5 | 5
134 | 135 | 41378012 | LA ARGENTINA | LAS AGUILAS | 1052 | 236 | Junta Administradora del Acueducto Central de Las Aguilas Municipio de La Argentinan (Acueducto Rural Las Aguilas) | Rural | LAS AGUILAS | LAS AGUILAS | 5 | 5
141 | 142 | 41378010 | LA ARGENTINA | LA PEDREGOSA | 284 | 64 | Junta Administradora del Acueducto de la Vereda La Pedregosa (Acueducto Rural La Pedregosa) | Rural | LA PEDREGOSA | LA PEDREGOSA | 3.5 | 3.5
148 | 149 | 41132028 | CAMPOALEGRE | RIONEIVA | 649 | 127 | Junta Administradora del Acueducto de Los Planes de Vivienda Tinajitas y El Porvenir de la Vereda Rio Neiva de Campoalegre (Acueducto Rural Rio Neiva Tinajitas) | Rural | RIO NEIVA TINAJITAS | RIO NEIVA - TINAJITAS | 5 | 5
194 | 195 | 41206040 | COLOMBIA | EL DIAMANTE | 275 | 76 | Acueducto Rural El Diamante | Rural | EL DIAMANTE | EL DIAMANTE
194 | 195 | 41206040 | COLOMBIA | EL DIAMANTE | 275 | 76 | Acueducto Rural Principal El Diamante | Rural | VEREDA EL DIAMANTE | EL DIAMANTE
207 | 208 | 41378020 | LA ARGENTINA | EL PENSIL | 922 | 207 | Junta Admnistradora del Servicio de Acueducto de La Vereda El Pensil (Acueducto Rural El Pensil) | Rural | EL PENSIL | EL PENSIL CENTRO POBLADO | 2 | 2
209 | 210 | 41132016 | CAMPOALEGRE | PALMAR BAJO | 511 | 100 | Junta Administradora Acueducto Palmar Bajo (Acueducto Rural Palmar Bajo) | Rural | PALMAR BAJO | PALMAR BAJO | 5 | 5
216 | 217 | 41206053 | COLOMBIA | POTRERO GRANDE | 186 | 52 | La Junta Administradora del Acueducto de la Vereda Potrero Grande del Municipio de Colombia (Acueducto Rural Potrero Grande) | Rural | POTRERO GRANDE | POTRERO GRANDE | 3 | 3
231 | 232 | 41378026 | LA ARGENTINA | LAS MINAS | 349 | 78 | Junta Administradora de la Vereda Las Minas | Rural | LAS MINAS | LAS MINAS | 5 | 5
250 | 251 | 41078014 | BARAYA | MIRAMAR | 130 | 27 | Acueducto Rural Miramar | Rural | MIRAMAR | MIRAMAR CENTRO POBLADO
269 | 270 | 41078022 | BARAYA | HOTEL | 223 | 46 | Junta Administradora Acueducto Patia - Soto (Acueducto Regional Patia-Soto) | Rural | HOTEL | EL SALERO, SOTO, CANON, PATIA CENTRO POBLADO, HOTEL, SIRIA | 5 | 5
278 | 279 | 41132007 | CAMPOALEGRE | PIRAVANTE BAJO | 436 | 85 | Junta Administradora del Servicio del Acueducto El Progreso Vereda Bajo Piravante (Acueducto Rural Piravante Bajo) | Rural | BAJO PIRAVANTE | PIRAVANTE BAJO | 3 | 3
279 | 280 | 41132021 | CAMPOALEGRE | LA VEGA DE ORIENTE | 0 | 0 | Junta Admnistradora Acueducto Vereda Vega de Oriente | Rural | VEGA DE ORIENTE | VEGA DE ORIENTE | 10 | 10
291 | 292 | 41615008 | RIVERA | EL GUADUAL | 1077 | 223 | Junta Administradora del Acueducto y Alcantarillado Comunal de Vereda El Guadual (Acueducto Rural El Guadual) | Rural | EL GUADUAL | GUADUAL
365 | 366 | 41668033 | SAN AGUSTIN | CANDELA | 190 | 37 | Empresa Administradora del Acueducto Regional Osoguaico (Acueducto Regional Osoguaico) | Rural | LA CANDELA | LA CUCHILLA, EL QUEBRADON CENTRO POBLADO, EL TABLON, LA FLORIDA, LA CHAQUIRA, CANDELA, EL PURUTAL CENTRO POBLADO, QUEBRADILLAS CENTRO POBLADO, RESINAS CENTRO POBLADO, LUIS CARLOS GALAN, SALDAÑA CENTRO POBLADO, NUEVA ZELANDA, MESITAS, LA ANTIGUA, TIMANCO CENTRO POBLADO | 5 | 5
366 | 367 | 41132024 | CAMPOALEGRE | EL ROBLE | 499 | 97 | Junta Administradora del Servicio del Acueducto de La Vereda Pando El Roble (Acueducto Regional Ampliación Pando el Roble - Buenavista - San Isidro Alto) | Rural | PANDO EL ROBLE | SAN ISIDRO, BUENAVISTA, EL ROBLE , BUENAVISTA, CHIA | 5 | 5
386 | 387 | 41615017 | RIVERA | EL ALTO GUADUAL | 223 | 46 | Junta Administradora del Acueducto y Alcantarillado Comunal de Vereda El Guadual (Acueducto Rural El Guadual) | Rural | EL GUADUAL | GUADUAL
400 | 401 | 41676036 | SANTA MARIA | SAN JOAQUIN | 615 | 137 | Junta Administradora Acueducto Alto San Joaquin (Acueducto Rural Alto San Joaquin) | Rural | SAN JOAQUIN | EL PLACER, SANTA LIBRADA | 3 | 3
402 | 403 | 41615021 | RIVERA | RIVERITA | 2599 | 538 | Acueducto Rural Riverita | Rural | RIVERITA | RIVERITA CENTRO POBLADO
441 | 442 | 41615003 | RIVERA | RIO FRIO | 2518 | 521 | Junta Administradora del Servicio Acueducto y Alcantarillado del Centro Poblado Rio Frio | Rural | RIO FRIO | RIO FRIO
442 | 443 | 41615004 | RIVERA | LOS MEDIOS | 580 | 120 | Junta Administradora del Servicio del Acueducto de la Vereda Los Medios Municipio de Rivera | Rural | LOS MEDIOS | LOS MEDIOS | 5 | 5
443 | 444 | 41615005 | RIVERA | LA ULLOA | 4943 | 1023 | Junta Administradora del Servicio de Acueducto y Alcantarilldo de la Inspeccion de La Ulloa (Acueducto Rural La Ulloa) | Rural | LA ULLOA | LA ULLOA CENTRO POBLADO
468 | 469 | 41668056 | SAN AGUSTIN | EL ROSARIO | 549 | 106 | Empresa Administradora Acueducto Regional Rosario Llanada de Naranjos (Acueducto Regional El Rosario-Llanada Naranjos) | Rural | EL ROSARIO | EL ROSARIO, NAZARET, LA MURALLA, LOS PINOS, SEVILLA CENTRO POBLADO, LLANADA DE NARANJOS, LOS ROBLES CENTRO POBLADO, EL TABOR, ALTO NARANJOS, ALTO DE LAS CHINAS CENTRO POBLADO, LAVADEROS, EL PEDREGAL, EL MIRADOR | 20 | 20
498 | 499 | 41020004 | ALGECIRAS | TERMOPILAS | 371 | 81 | Acueducto Rural Termopilas | Rural | TERMOPILAS | TERMOPILAS
548 | 549 | 41799005 | TELLO | SAN ANDRES | 1246 | 299 | Junta de Acueducto de San Andres | Rural | SAN ANDRES | SAN ANDRES | 5 | 5
652 | 653 | 41503006 | OPORAPA | LA ESMERALDA | 237 | 47 | Junta Administradora del Acueducto La Esmeralda | Rural | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | - | -
652 | 653 | 41503006 | OPORAPA | LA ESMERALDA | 237 | 47 | Junta de Acción Comunal Vereda La Esperanza | Rural | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | - | -
653 | 654 | 41503007 | OPORAPA | LA ESPERANZA | 463 | 92 | Junta Administradora del Acueducto La Esmeralda | Rural | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | - | -
653 | 654 | 41503007 | OPORAPA | LA ESPERANZA | 463 | 92 | Junta de Acción Comunal Vereda La Esperanza | Rural | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | - | -
655 | 656 | 41396007 | LA PLATA | LA MESA | 634 | 124 | Junta Administradora del Acueducto Comunitario La Mesa Municipio de La Plata (Acueducto Rural La Mesa) | Rural | LA MESA | LA MESA | 3 | 3
678 | 679 | 41483011 | NATAGA | LOS LAURELES | 218 | 59 | Junta Administradora del Acueducto Laureles - Cabaña (Acueducto Regional Los Laureles - La Cabaña) | Rural | LOS LAURELES | LAURELES, LA CABAÑA | 1.4 | 1.4
688 | 689 | 41791011 | TARQUI | LIBANO | 158 | 35 | Junta Administradora del Acueducto Regional de las Veredas Rica Brisa - Bellavista - La Playa (Acueducto Rural Ricabrisa) | Rural | EL LIBANO | LA PLAYA, RICA BRISA CENTRO POBLADO, BELLAVISTA | 5 | 5
694 | 695 | 41791012 | TARQUI | BUENOS AIRES | 733 | 161 | Junta Administradora del Acueducto de la Vereda Buenos Aires | Rural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 3 | 3
719 | 720 | 41770041 | SUAZA | ALTO TABLON | 511 | 104 | Junta Administradora Acueducto Regional El Libano | Rural | VEREDA ALTO TABLON | EL TABLON, TORIBIO, LAS QUEMADAS, EL AVISPERO, SAN MARTIN, ALTO TABLON, PANTANOS DE TORIBIO, EL LIBANO, SAN JOSE, GUAYABAL CENTRO POBLADO, LAS JUNTAS, LA UNION | 20 | 20
723 | 724 | 41001030 | NEIVA | CAGUAN | 8758 | 1754 | Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado el Caguan | Rural | EL CAGUAN | EL CAGUAN CENTRO POBLADO | 28 | 28
745 | 746 | 41551003 | PITALITO | LA LAGUNA | 1203 | 231 | Junta Administradora del Acueducto Regional del Corregimiento de La Laguna de Pitalito (Acueducto Regional La Laguna) | Rural | LA LAGUNA | LA UNION, SIETE DE AGOSTO, EL MIRADOR, EL REMOLINO, LAGUNA VERDE , LA LAGUNA CENTRO POBLADO | 11 | 11
756 | 757 | 41016022 | AIPE | SANTA RITA | 813 | 183 | Acueducto Rural Santa Rita | Rural | SANTA RITA | SANTA RITA CENTRO POBLADO
761 | 762 | 41551046 | PITALITO | ZANJONES | 480 | 92 | Junta Administradora del Acueducto de Zanjones | Rural | ZANJONES | ZANJONES | 15 | 15
761 | 762 | 41551046 | PITALITO | ZANJONES | 480 | 92 | Junta Administradora del Acueducto de Zanjones | Rural | ZANJONES | ZANJONES | 15 | 15
780 | 781 | 41016028 | AIPE | VENTANAS | 409 | 92 | Junta Administradora del Acueducto Ventanas - San Antonio Bajo Sector Santa Maria (Acueducto Rural Ventanas) | Rural | VENTANAS | VENTANAS, SAN ANTONIO | 5 | 5
799 | 800 | 41518024 | PAICOL | ALTO CALOTO | 298 | 83 | Junta Administradora del Acueducto Vereda Caloto del Municipio de Paicol (Acueducto Rural Alto Caloto) | Rural | ALTO CALOTO | ALTO CALOTO | 3 | 3
803 | 804 | 41016016 | AIPE | PRIMAVERA | 130 | 29 | Junta de Acción Comunal de la vereda El Olimpo Sector Primavera | Rural | PRIMAVERA | PRIMAVERA | 0 | 0
810 | 811 | 41016003 | AIPE | EL PATA | 414 | 93 | Junta Administradora Acueducto Vereda El Pata (Acueducto Rural El Pata) | Rural | EL PATA | EL PATA CENTRO POBLADO | 067 | 067
811 | 812 | 41016004 | AIPE | SAN DIEGO | 80 | 18 | Acueducto Rural San Diego | Rural | SAN DIEGO | SAN DIEGO | 3 | 3
816 | 817 | 41551015 | PITALITO | REGUEROS | 590 | 113 | Asociación de Usuarios del Servicio Agua Potable de la Vereda Regueros de Pitalito | Rural | REGUEROS | PARAISO - LA PALMA, LA PARADA, REGUEROS, RAICITA, PARAISO ACACOS, ALTO SINAI, LA SIBILA | 10 | 10
840 | 841 | 41551041 | PITALITO | SAN FRANCISCO | 1805 | 346 | Acueducto Regional San Francisco Municipio de Pitalito Huila | Rural | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO, CAMBEROS, SANTA INES, LLANO GRANDE, RINCON DEL CONTADOR, CONTADOR, HACIENDA LABOYOS | 16 | 16
847 | 848 | 41001014 | NEIVA | EL CENTRO OCCIDENTE | 0 | 0 | Acueducto Rural El Centro | Rural | EL CENTRO | EL CENTRO
851 | 852 | 41551061 | PITALITO | BRUSELAS | 6620 | 1269 | Asociación de Suscriptores de los Servicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Afines del Corregimiento de Bruselas E.S.P. (Acueducto Rural Bruselas) | Rural | BRUSELAS | BRUSELAS CENTRO POBLADO | 20 | 20
851 | 852 | 41551061 | PITALITO | BRUSELAS | 6620 | 1269 | Asociación de Suscriptores de los Servicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Afines del Corregimiento de Bruselas E.S.P. (Acueducto Rural Bruselas) | Rural | BRUSELAS | BRUSELAS CENTRO POBLADO | 20 | 20
853 | 854 | 41551063 | PITALITO | BRUSELAS | 6620 | 1269 | Asociación de Suscriptores de los Servicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Afines del Corregimiento de Bruselas E.S.P. (Acueducto Rural Bruselas) | Rural | BRUSELAS | BRUSELAS CENTRO POBLADO | 20 | 20
853 | 854 | 41551063 | PITALITO | BRUSELAS | 6620 | 1269 | Asociación de Suscriptores de los Servicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Afines del Corregimiento de Bruselas E.S.P. (Acueducto Rural Bruselas) | Rural | BRUSELAS | BRUSELAS CENTRO POBLADO | 20 | 20
865 | 866 | 41518022 | PAICOL | CALOTO | 648 | 180 | Junta Administradora del Acueducto Vereda Caloto del Municipio de Paicol (Acueducto Rural Alto Caloto) | Rural | ALTO CALOTO | ALTO CALOTO | 3 | 3
867 | 868 | 41016007 | AIPE | PAVAS | 55 | 12 | Acueducto Rural Las Pavas | Rural | LAS PAVAS | LAS PAVAS
882 | 883 | 41016013 | AIPE | EL OLIMPO | 109 | 25 | Junta Administradora de Acueducto Vereda El Olimpo (Acueducto Rural El Olimpo) | Rural | EL OLIMPO | EL OLIMPO | 2 | 2
906 | 907 | 41001022 | NEIVA | SAN JOSE | 402 | 81 | Acueducto Rural San Jose | Rural | SAN JOSE | SAN JOSE
1038 | 1039 | 41357029 | IQUIRA | JUANCHO | 215 | 54 | La Junta Administradora del Acueducto de las Veredas Juancho - Cachimbo - El Recreo del Municipio de Iquira (Acueducto Regional Juancho - Cachimbo - El Recreo) | Rural | JUANCHO | JUANCHO, EL RECREO, CACHIMBO | 0 | 0
1118 | 1119 | 41319034 | GUADALUPE | LA BERNARDA | 257 | 55 | Junta Administradora del Acueducto de la Vereda La Bernarda | Rural | LA BERNARDA | BELLAVISTA, LA BERNARDA
1126 | 1127 | 41319022 | GUADALUPE | AUSTRALIA | 362 | 77 | Junta Administradora del Servicio del Acueducto de la Vereda Los Cauchos del Municipio de Guadalupe (Acueducto Rural Los Cauchos) | Rural | AUSTRALIA | LOS CAUCHOS | 5 | 5
1151 | 1152 | 41298048 | GARZON | FILO DE PLATANARES | 584 | 104 | Fundación Comunitaria FIVESAMON (Acueducto Regional Vega de Platanares - Filo de Platanares - Moserrate - San Rafael (FIVESAMON)) | Rural | FILO DE PLATANARES | SAN RAFAEL, VEGA DE PLATANARES, FILO DE PLATANARES, MONSERRATE
1183 | 1184 | 41359061 | ISNOS | EL CARMEN | 719 | 122 | Asociación de Usuarios de Acueducto Rural El Carmen | Rural | EL CARMEN | EL CARMEN | - | -
1232 | 1233 | 41298014 | GARZON | ALTO SARTENEJO | 823 | 147 | Junta Administradora del Acueducto de la Vereda Majo y Jagualito del Municipio de Garzón (Acueducto Regional Majo-Jagualito) | Rural | ALTO SARTEJO | JAGUALITO, ALTO SARTENEJO, MAJO | 10 | 10
1238 | 1239 | 41298034 | GARZON | SAN RAFAEL | 452 | 81 | Fundación Comunitaria FIVESAMON (Acueducto Regional Vega de Platanares - Filo de Platanares - Moserrate - San Rafael (FIVESAMON)) | Rural | ALTO SAN RAFAEL | SAN RAFAEL, VEGA DE PLATANARES, FILO DE PLATANARES, MONSERRATE
1240 | 1241 | 41298036 | GARZON | LA JAGUA | 2940 | 524 | Junta Administradora del Acueducto Alcantarillado y Aseo de La Jagua (Acueducto Rural La Jagua) | Rural | LA JAGUA | LA JAGUA | 10 | 10
1274 | 1275 | 41298066 | GARZON | MESITAS | 553 | 99 | Junta Administradora Acueducto Las 3P | Rural | MESITAS | FILO DE POMPEYA, EL PARAISO, PRIMAVERA | 5 | 5
1285 | 1286 | 41872016 | VILLAVIEJA | HATO NUEVO | 674 | 156 | Empresas Públicas de Villavieja S.A.S. E.S.P. (Vereda Hato Nuevo) | Rural | HATO NUEVO | HATO NUEVO CENTRO POBLADO | 10 | 10
1300 | 1301 | 41006062 | ACEVEDO | EL JARDIN | 220 | 54 | Junta Administradora del Acueducto de la Vereda El Jardin | Rural | EL JARDIN | EL JARDIN | 2 | 2
1309 | 1310 | 41006071 | ACEVEDO | LA FLORIDA | 220 | 54 | Junta Administradora Acueducto Regional La Danta | Rural | LA FLORIDA | LA CABAÑA, LA FLORIDA, COPALITO, VERSALLES, SAN LUIS | 5 | 5
1314 | 1315 | 41006049 | ACEVEDO | BOLIVAR | 238 | 58 | Junta Administradora del Acueducto Regional de las Veredas Bolivar, San Jose de Llanitos, El Cedral y La Tijiña | Rural | BOLIVAR | BOLIVAR, SAN JOSE DE LLANITOS, LA TIJIÑA, SAN ANTONIO DE LAS MINAS, EL CEDRAL | 0 | 0
1337 | 1338 | 41006032 | ACEVEDO | LA MARIMBA | 376 | 92 | Junta Administradora del Acueducto de la Vereda La Marimba del Municipio de Acevedo (Acueducto Rural La Marimba) | Rural | MARIMBA | LA MARIMBA | 2 | 2
1340 | 1341 | 41006030 | ACEVEDO | LA UNION | 183 | 45 | Junta Administradora del Servicio de Acueducto Regional de Las Veredas La Union - Victoria - Cristo Rey del Municipio de Acevedo (Acueducto Regional La Victoria - La Unión - Cristo Rey) | Rural | LA UNION | LA VICTORIA, CRISTO REY, LA UNION | 5 | 5
1358 | 1359 | 41006014 | ACEVEDO | BAJO ENCANTO | 449 | 110 | Junta Administradora del Acueducto de La Vereda Bajo Encanto del Municipio de Acevedo (Acueducto Rural Bajo Encanto) | Rural | BAJO ENCANTO | BAJO ENCANTO
1383 | 1384 | 41026001 | ALTAMIRA | LLANO DE LA VIRGEN | 765 | 169 | Acueducto Rural Llano de la Virgen | Rural | LLANO DE LA VIRGEN | LLANO DE LA VIRGEN | 9 | 9
1411 | 1412 | 41548029 | PITAL | SAN MIGUEL | 221 | 60 | Junta Administradora de Acueducto Manantial de las Veredas San Miguel y Las Minas (Acueducto Regional El Manantial) | Rural | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL, LAS MINAS | 3 | 3
1424 | 1425 | 41524045 | PALERMO | JUNCAL | 3281 | 703 | Empresas Públicas de Palermo E.S.P. (Acueducto Rural El Juncal) | Rural | EL JUNCAL | EL JUNCAL CENTRO POBLADO | 4.3 | 4.3
1455 | 1456 | 41524022 | PALERMO | GUASIMOS | 136 | 29 | Junta Administradora del Acueducto de la Vereda Guacimos | Rural | GUACIMOS | GUACIMOS | - | -
1456 | 1457 | 41524007 | PALERMO | AMBORCO | 2748 | 589 | Aguas Claras E.S.P. | Rural | AMBORCO | AMBORCO CENTRO POBLADO | 120 | 120
1456 | 1457 | 41524007 | PALERMO | AMBORCO | 2748 | 589 | Empresas Públicas de Palermo E.S.P. (Acueducto Rural Amborco C.P.) | Rural | AMBORCO | AMBORCO CENTRO POBLADO | 3.40 | 3.40
1476 | 1477 | 41524056 | PALERMO | BETANIA | 1410 | 302 | Empresas Públicas de Palermo E.S.P. (Acueducto Regional Betania) | Rural | BETANIA | BETANIA CENTRO POBLADO, LAGOS DEL ROSARIO | 3.5 | 3.5
1514 | 1515 | 41797004 | TESALIA | PACARNI | 2410 | 539 | Empresas Públicas de Tesalia S.A. E.S.P. (Acueducto Rural Pacarni) | Urbana | PACARNI | PACARNI CENTRO POBLADO | 15 | 15