## MANTENIMIENTO
HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. Version 2.0
MANTENIMIENTO
Responsable: _________________________________________________ | [10 empty] | Fecha de mantenimiento: ________________________________________
|  | MANTENIMIENTO PLANEADO | [5 empty] | P | [7 empty] | EJECUTADO PREVENTIVO |  |  |  | EP
|  | MANTENIMIENTO NO PLANEADO | [5 empty] | NP | [7 empty] | EJECUTADO CORRECTIVO |  |  |  | EC
ACTIVIDAD REALIZADA |  |  | SI | NO | FRECUENCIA | ENERO | FEBRERO |  | MARZO | ABRIL |  | MAYO | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
LIMPIEZA
LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR
LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR
LAVADO O CAMBIO DE FILTROS
LIMPIEZA CHAROLA DE DESAGÜE
ÁREA MECÁNICA
LUBRICACIÓN DE MOTORES
CAMBIO DE BANDAS
AJUSTE CHUMACERAS
ÁREA ELECTRICA/ELECTRÓNICA
TOMA MEDIDA DE VOLTAJE
TOMA MEDIDA DE AMPERAJE
REVISIÓN CONTACTORES
REVISIÓN RELEVADORES
REVISIÓN CAPACITORES
REVISIÓN SENSORES DE TEMPERATURA
REVISIÓN SENSORES DE HUMEDAD
REVISIÓN SENSORES DE PRESIÓN
ÁREA HIDRAULICA
PRESIÓN DEL REFRIGERANTE
NIVELES DE ACEITE
REPARACIÓN FUGAS DE REFRIGERANTE
CARGA DE ACEITE
CARGA DE GAS REFRIGERANTE
OTROS ¿Cuál? ________________________
______________________________________
______________________________________
OBSERVACIONES:
FIRMA DEL RESPONSABLE

## CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSIÓN | OBSERVACIÓN/CAMBIO | RESPONSABLE
2016-02-01 | 1.0 | Primera Emisión Implementación del SG-SST | JCBB
2017-02-01 | 2.0 | Revisión por la Gerencia (No hay Cambios). | JCBB