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	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT.  800.100.553-2

	
	ACTA DE COMPROMISOS DE CONTRATISTAS DE OBRA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
VERSIÓN: 8.0




CONTRATO No.xxxxxx  de  xxx 

	ACTA DE COMPROMISOS DE CONTRATISTAS DE OBRA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

	Fecha: 

	Objeto: 

	Contratista: 
	NIT.

	Representante Legal:
	C.C.

	Plazo:  
	 Fecha Final: 

	El Contratista, se Compromete con la Entidad a cumplir los siguientes requisitos y al interventor a realizar el seguimiento y verificación de los mismos: 

	1. Las Actas de Inicio, Suspensión, Reiniciación y Liquidación deben presentarse acorde los modelos establecidos por la Entidad.

2. Las Actas de Justificación, Modificación y Creación de nuevos Ítems, sin alterar el valor contractual inicial; debe estar acorde con el formato suministrado por la Entidad.

3. Toda solicitud de obra adicional cuya ejecución afecte el alcance físico y económico del contrato, deberá contar con el soporte técnico avalado por el Interventor, supervisor, Subgerente Técnico y VoBo de la Gerencia con los respectivos soportes Técnicos a la Entidad, con el fin de verificar la existencia de recursos, si estos están disponibles se procederá a la realización del respectivo otrosí por parte de contratación y una vez se tenga legalizado acometer la realización de la obra.

4. Presentar evidencia de control de calidad así:
a. Diseño de mezclas, de acuerdo a las especificaciones de la obra.
b. Resultado de resistencia de los concretos acorde con el criterio dado por escrito del Interventor, si es acueducto de bocatoma, desarenador, tanque de almacenamiento, Cámaras de quiebre y otras obras; y si es para alcantarillado de pozos de inspección, cajillas, tanques sépticos o sistemas de tratamiento.

5. Si el contratista tiene contratado suministros de tuberías y accesorios como válvulas, macromedidores y otros elementos deben presentar que cumple con las normas técnicas y protocolos, los cuales los debe presentar a la Entidad.

6. Se .debe realizar las Obras impactando el mínimo a la zona y que el material no genere ningún tipo de daño.

7. Presentar cronograma de ejecución de obras y de inversión ajustado a partir de la fecha de Acta de Iniciación; firmado por el Interventor

8. Llevar registro fotográfico de cada componente de la obra, desde el inicio hasta su finalización incluyendo la puesta en funcionamiento, debidamente identificadas por proyectos.

9. Presentar relación de gastos de anticipo con los respectivos soportes avalados por el Interventor.

10. Para el pago de Anticipo se debe abrir una cuenta Bancaria (de Ahorros), separada a nombre de Contratista – Contrato No – Aguas del Huila S.A. E.S.P; identificada con el Nit o C.C. del contratista. En ella la Entidad depositará el Anticipo, si el desea que sus pagos parciales y final sean abonados en la misma cuenta bancaria, antes del primer pago parcial debe reintegrar a tesorería los rendimiento financieros generados por el Anticipo, certificados por el  banco o registrados en los extractos Bancarios; o en su defecto allegar certificado de la Entidad Bancaria, donde coste que los recursos del anticipo no generaron rendimientos financieros. En todo caso, para el cobro del Acta Final de obra debe presentar el recibo de Reintegro de Rendimientos del Anticipo o el Certificado de que no los hubo.

11. Para el cobro del Acta Final de obra debe presentar la cancelación de la cuenta  en la cual se maneja el anticipo y recibido expedido por la Tesorería de la Entidad en el cual realizo el reintegro de los rendimiento financieros generados por el anticipo.

12. Una vez finalizado la obra de Redes, Entregar los planos definitivos en medio físico y/o magnético a la Entidad.

13. El contratista se compromete a cumplir con las normas y requisitos exigidos para la seguridad Industrial y Salud ocupacional del personal a cargo del desarrollo de la obra. El interventor será el encargado de verificar su cumplimiento. 





Para Constancia se Firma en Neiva, a los XXXXXX del Mes XXXXXXXXX del Año.









	XXXXXXXX
Interventor
	
   
	
     
	XXXXXXXXX
Contratista



Nota: El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación, y copia a Subgerencia Técnica.
Esta Acta es complemento del Acta de Iniciación
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